一、产品概述

ZB-QZ15标准切纸刀是纸与纸板抗张试验、耐折试验、短距压缩试验等项目试样制备的专用取样器具。 本取样器具有取样尺寸精度高、操作简便等优点，是造纸、包装、科研、质检等行业和部门理想的试验辅助器具。

二、技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 取样宽度（mm） | 15±0.1 |
| 取样最大长度（mm） | 300 |
| 试样两长边平行度（mm） | ≤0.1 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 240ⅹ520ⅹ70 |
| 净重（kg） | 4 |